## Sheet1
广西百色右江水务股份有限公司
2023年11月饮用水水质检验情况综合表
名 称 |  | 城北水厂 | 东笋水厂 | 城东水厂 | 管网末梢水 | 全公司合计
菌落总数 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 平均值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 最大值 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13
总大肠菌群 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
| 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠 菌群 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | —— | 99
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | —— | 99
| 平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出
| 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出
二氧化氯 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 平均值 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.175
| 最小值 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.05 | 0.05
浊 度 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 平均值 | 0.26 | 0.4 | 0.37 | 0.44 | 0.3675
| 最大值 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7
色度 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 平均值 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 最大值 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
肉眼可见物 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 平均值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 最大值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
臭和味 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 平均值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 最大值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
高锰酸盐 指数 | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 平均值 | 0.8 | 0.89 | 0.87 | 1 | 0.89
| 最大值 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5
氨（以N计） | 检验数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 合格数量（个） | 33 | 33 | 33 | 95 | 194
| 平均值 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
| 最大值 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
国标合格率 | 检验数量（个） | 26 | 26 | 26 | 224 | 302
| 合格数量（个） | 26 | 26 | 26 | 224 | 302
| 合格率 （%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
水质综合合格率（%） |  | 100
编制人： 陈丽燕 审核人：邓志业

## Sheet2
0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9
0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1
0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8
0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1
0.2 | 0.23 | 0.22 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9
0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9
0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.05 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1
0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1
0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1
0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8
0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1
0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8
0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.03 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9
0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.06 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9
0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9
0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1
0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1
0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.06 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1
0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1
0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8
0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9
0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1
0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1
0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1
0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.08 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1
0.2 | 0.21 | 0.24 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1
0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.06 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8
0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9
0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9
0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9
0.19143 | 0.20857 | 0.21 | 0.05 | 0.26061 | 0.39697 | 0.37273 | 0.5 | 0.84286 | 0.85 | 0.87143 | 1
0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.8
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.08 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.8
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.08 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.8
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.8
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.2
|  |  | 0.08 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.06 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.2
|  |  | 0.07 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.8
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.04 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.4
|  |  | 0.08 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.8
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.04 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.4
|  |  | 0.07 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.8
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  | 0.03 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.4
|  |  | 0.06 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.4
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1
|  |  | 0.04 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.5
|  |  | 0.06 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.8
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.04 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.5
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.8
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  | 0.08 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.07 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.06 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1
|  |  | 0.06 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.8
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  | 0.06 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.8
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  | 0.08 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.8
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  | 0.092857 |  |  |  | 0.43544 |  |  |  | 0.98316
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 1.5