## Sheet1
广西百色右江水务股份有限公司
2024年3月饮用水水质检验情况综合表
名 称 |  | 城北水厂 | 东笋水厂 | 城东水厂 | 管网末梢水 | 全公司合计
菌落总数 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 平均值 | 1 | 未检出 | 1 | 1 | 1
| 最大值 | 2 | 未检出 | 1 | 23 | 23
总大肠菌群 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
| 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠 菌群 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | —— | 102
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | —— | 102
| 平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出
| 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出
二氧化氯 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 平均值 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | 0.1 | 0.1875
| 最小值 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.03 | 0.03
浊 度 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 平均值 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.375
| 最大值 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8
色度 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 平均值 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 最大值 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
肉眼可见物 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | —— | 102
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | —— | 102
| 平均值 | 无 | 无 | 无 | —— | 无
| 最大值 | 无 | 无 | 无 | —— | 无
臭和味 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 平均值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 最大值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
高锰酸盐 指数 | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 平均值 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.05
| 最大值 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5
氨（以N计） | 检验数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 合格数量（个） | 34 | 34 | 34 | 97 | 199
| 平均值 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
| 最大值 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
国标合格率 | 检验数量（个） | 26 | 26 | 26 | 196 | 274
| 合格数量（个） | 26 | 26 | 26 | 196 | 274
| 合格率 （%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
水质综合合格率（%） |  | 100
编制人： 陈丽燕 审核人：邓志业

## Sheet2
0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1 | 1.5
0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.1
0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9
0.18 | 0.22 | 0.35 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2
0.2 | 0.21 | 0.27 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1
0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2
0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1
0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3
0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1
0.2 | 0.21 | 0.26 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1.3
0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.9
0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1
0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.8
0.2 | 0.22 | 0.32 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1
0.19 | 0.23 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9
0.21 | 0.2 | 0.32 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9
0.17 | 0.22 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 1
0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2
0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1
0.2 | 0.22 | 0.29 | 0.16 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.5
0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1
0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.15 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1 | 0.9
0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1
0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9
0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.07 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1
0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3
0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.03 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1
0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4
0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8
0.18 | 0.22 | 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1
0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.2
0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9
0.19735 | 0.21188 | 0.242 | 0.09 | 0.3 | 0.48824 | 0.25882 | 0.6 | 1.0294 | 1.0824 | 1.0382 | 1.1
0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  | 0.08 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.12 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.3
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1
|  |  | 0.06 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.2
|  |  | 0.16 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.3
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.07 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.13 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.4
|  |  | 0.06 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.2
|  |  | 0.03 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.13 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.3
|  |  | 0.2 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.3
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.3
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.2
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 1
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.2
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.2
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.13 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.5
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.5
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.14 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.3
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  | 0.13 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.3
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.3
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.2
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.14 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.3
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.4
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.06 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.5
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.12 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.5
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.8
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.3
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.3
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.3
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.4
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.1
|  |  | 0..05 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.9
|  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.3
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.2
|  |  | 0.10323 |  |  |  | 0.44639
|  |  | 0.03 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 1.1227
1.5